Texte de spécification des instruments multifonctions EMA-90N

**Appareil de mesure multifonctionnel /** **Analyseur**

## Type : EMA-90N

## Numéro d’article : 8 00 014

**Dimensions :** L 96 x H 96 x PR 100 mm

**Connexion :** 4 conducteurs triphasé

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie auxiliaire :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Affichage graphique couleur programmable

Analyseur de puissance avec mémoire pour toutes

les valeurs de mesures principales .

**Fonctions avancées / Info :** Modbus RS485

**Fournisseur**:

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / [info@widap.ch](mailto:info@widap.ch)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Appareil de mesure multifonctionnel**

## Type : EMA-90N-ETH-WEB

## Numéro d’article : 8 00 024

**Dimensions :** L 96 x H 96 x T 95 mm

**Connexion :** 4 conducteurs triphasé

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie auxiliaire :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Affichage graphique couleur programmable

Analyseur de puissance avec mémoire pour toutes valeurs principales

**Fonctions avancées / Info :** Modbus RS 485 et connexion TCP/IP

**Fournisseur**:

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / [info@widap.ch](mailto:info@widap.ch)

**Appareil de mesure multifonctionnel**

## Type : EMA-90N-ETH-WEB

## Numéro d’article : 8 00 024

**Dimensions :** L 96 x H 96 x PR 95 mm

**Connexion :** 4 conducteurs triphasé

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie auxiliaire :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Affichage graphique couleur programmable

Analyseur de puissance avec mémoire pour toutes les mesures principales.

**Fonctions avancées / Info :** Modbus RS485 et Connexion TCP/IP

Avec serveur WEB interne multi protocole

**Fournisseur :**

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / [info@widap.ch](mailto:info@widap.ch)