Texte de spécification des instruments multifonctions

**Appareil de mesure multifonctionnel**

## Type : ESMn- D6E

## Numéro d’article : 7 01 024

**Installation :** Sur rail DIN, L 105 x H 90 x P 60 mm

**Connexion :** Courant triphasé à 4 fils

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Indications instantanées sur l'écran LED de

30 paramètres.

**Fonctions avancées / Info :** Standard avec énergie, imp, KVarh,alarme

**Fournisseur**:

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / info@widap.ch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Appareil de mesure multifonctionnel**

## Type : ESMn- D6EIT485

## Numéro d'article : 7 01 025

**Installation :** Sur rail DIN, L 105 x H 90 x P 60 mm

**Connexion :** Courant triphasé à 4 fils

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie auxiliaire :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Indications instantanées sur l'écran LED de

30 paramètres.

**Fonctions avancées / Info :** Standard avec énergie, imp. kWh /KVarh sortie double tarif (ext.), interface série RS 485 (protocole MODBUS).

**Fournisseur :**

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / info@widap.ch

**Appareil de mesure multifonctionnel**

## Type : ESMn- D6EIA485

## Numéro d’article : 7 01 027

**Installation :**  Sur rail DIN B 105 x H 90 x T 60 mm

**Connexion :** Courant triphasé à 4 fils

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie auxiliaire :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Indications instantanées sur l'écran LED de

30 paramètres.

**Fonctions avancées / Info :** Standard avec énergie, imp. KVarh,alarme mesure de courant du conducteur neutre ,sortie analogique ( 0/4…20mA ) , double tarif (ext.), interface série RS 485 (protocole MODBUS).

**Fournisseur**:

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / info@widap.ch